|  | Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta specializzazione “Santobono-Pausilipon” Via Teresa Ravaschieri,8 – 80122- Napoli Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630 |
| --- | --- |

OGGETTO: fornitura con posa in opera di: - n. 9 Workstation complete di PC, Monitor di sistema e Coppia di Monitor medicali - N. 1 Workstation PC compatibile con Monitor medicali mod. Barco NV MDNC-2221 e NV MDNC-2221 e con Monitor di sistema mod. COMPAQ LA2006X

UNITA OPERATIVA RICHIEDENTE: UOC Diagnostica Immagini Generale, UOSD Diagnostica per Immagini Pausilipon e Diagnostica per Immagini Urgenza;

BASE D’ASTA: 86.700,00 euro oltre iva

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le esigenze funzionali e tecniche alla base della fornitura di workstation di refertazione destinate alle unità operative richiedenti presso l’A.O.R.N. Santobono Pausilipon

L’acquisizione delle workstation è finalizzata a garantire un ambiente di lavoro ottimale per la refertazione di immagini diagnostiche, assicurando elevate prestazioni computazionali, qualità visiva conforme agli standard clinici e integrazione con i sistemi informativi ospedalieri (RIS/PACS).

1. Contesto e Finalità della Fornitura

L’ospedale A.O.R.N. Santobono Pausilipon è dotato di un sistema di archiviazione e trasmissione delle immagini (PACS) e di una infrastruttura IT per la gestione della diagnostica per immagini. Tuttavia, si rende necessario l’ammodernamento delle workstation di refertazione per:

- Migliorare la qualità e la velocità della refertazione, riducendo i tempi di elaborazione e garantendo un workflow efficiente per gli specialisti.

- Supportare imaging avanzato (es. TAC, RM, CEUS,) con elevata capacità di elaborazione grafica.

- Assicurare la conformità agli standard DICOM e l’integrazione con i sistemi informativi aziendali (RIS/PACS, Cartella Clinica Elettronica).

- Garantire ergonomia e comfort per gli operatori, riducendo l’affaticamento visivo e migliorando la produttività.

2. Requisiti Tecnici e Prestazionali

Le workstation oggetto della fornitura dovranno presentare caratteristiche conformi ai più elevati standard di settore, tra cui:

- Hardware di alta gamma, con processori multi-core, ampia RAM e schede grafiche dedicate per imaging medicale.

- Monitor medicali certificati DICOM, con calibrazione hardware per garantire fedeltà cromatica e dettagli di contrasto adeguati alla refertazione.

- Compatibilità con software di refertazione e applicativi PACS/RIS in uso presso l’ospedale.

- Architettura di rete e sicurezza informatica conforme alle direttive nazionali per la protezione dei dati sanitari.

3. Integrazione e Interoperabilità

Le workstation devono essere completamente compatibili con il sistema PACS dell’ospedale e supportare:

- Accesso sicuro e autenticazione utenti secondo standard ospedalieri.

- Protocolli di comunicazione DICOM e HL7 per interoperabilità con altri sistemi informativi sanitari.

- Funzionalità di post-processing avanzato, se necessario per specifiche discipline diagnostiche (es. radiologia interventistica, imaging 3D).

QUESTIONARIO TECNICO

Per ognuno dei seguenti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta, la presenza o meno delle caratteristiche.

LA DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE, SE DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE, UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN'ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA, DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA MENZIONE “O EQUIVALENTE”.’ PERTANTO, L’OFFERTA DI PRODOTTI AVENTI CARATTERISTICHE EQUIVALENTI SEMPRE CHE SIA AMPIAMENTE MOTIVATA DALLA DITTA CONCORRENTE TALE EQUIVALENZA E CHE LA STESSA SIA STATA RITENUTA FUNZIONALMENTE TALE DALL’ORGANO TECNICO.

| Descrizione | Possesso del requisito SI/NO | Descrizione (indicare anche riferimento e pagina nella documentazione tecnica allegata) |
| --- | --- | --- |
| Società costruttrice |  |  |
| Data di immissione sul mercato del modello proposto nell’ultima versione, intesa come data di PRIMA IMMISSIONE |  |  |
| Modello |  |  |
| L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica, non ricondizionate né riassemblate |  |  |
| La configurazione dei prodotti in offerta deve essere destinata all’applicazione su pazienti neonati, infanti pediatrici ed adulti, SECONDO INDICAZIONE DEI FABBRICANTI. IL POSSESSO DEL REQUISITO DOVRA’ ESSERE DIMOSTRATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON DOCUMENTAZIONE (es. SCHEDE TECNICHE, MANUALI D’USO) E/O DICHIARAZIONI ESPRESSAMENTE REDATTE DAL FABBRICANTE DEI PRODOTTI OFFERTI. |  |  |
| Nel caso venga allegato un manuale d'uso tradotto in una lingua diversa da quella originaria del fabbricante, è richiesta una dichiarazione firmata dal fabbricante, o dal mandatario europeo, che attesti che la traduzione in italiano del manuale è accurata e conforme all'originale approvato. |  |  |
| Classificazione CND – Numero repertorio di iscrizione alla banca dati ministero della salute COMPILARE LA TABELLA DI CUI ALL’ALLEGATO “CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI” |  |  |
| Allegare per i DM offerti: - dichiarazione di conformità con chiara indicazione circa la data di emissione e validità; - in caso di presenza di certificati da parte di Organismi Notificati (NB), allegare certificato con chiara indicazione circa la data di scadenza; |  |  |
| Conformità al nuovo REGOLAMENTO (UE) 2017/745. In tal caso, OBBLIGATORIAMENTE RISCONTRARE AI SEGUENTI REQUISITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA - Riportare il codice Basic UDI-DI del dispositivo medico oggetto di gara (DA RIPORTARE NELL’ALLEGATO “CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI”); - Riportare il codice UDI-DI del dispositivo medico oggetto di gara apposto sul primo livello di confezionamento (cioè, confezionamento unitario) (DA RIPORTARE NELL’ALLEGATO “CLASSIFICAZIONE DISPOSITIVI MEDICI”); - Confermare, in caso di aggiudicazione di gara: - che verranno trasmessi alla Struttura che ha istruito la procedura di gara i codici UDI-DI dei diversi livelli di confeziona mento dei dispositivi di nuova aggiudicazione. - che sarà fornito al destinatario della fornitura il codice UDI-PI che identifica l'unità di produzione del dispositivo stesso (ad esempio lotto, numero di serie, data di scadenza ecc.) e che accompagnerà il dispositivo medico nel suo percorso dal momento della sua produzione fino alla consegna al destinatario. La consegna UDI-DI dei dispositivi medici aggiudicati sia fornito dagli operatori economici in formato elettronico. CASO DI PRESENTAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI LEGACY: occorre presentare, la documentazione a comprova dell’applicazione delle condizioni previste di cui al Regolamento UE 607/2023 che modifica che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. Tutto quanto sopra descritto vale anche per il caso DM-IVD secondo i regolamenti e direttive applicabili al caso di specie. |  |  |
| Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (ovvero B, BF o CF) |  |  |
| Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici (ovvero Classe I o II o ad alimentazione interna) |  |  |
| Nel caso di fornitura di “Sistema Elettromedicale”, verrà richiesto in fase di installazione Certificazione complessiva di tutto il sistema ai sensi norma EN 60601-1 per i sistemi elettromedicali. Inoltre verrà richiesto eventuale schema di installazione e con chiara indicazione di tutti i componenti e collegamenti che si renderanno necessari per l’installazione (es. collegamenti al nodo equipotenziale, controllo dell’isolamento per le linee in sala operatoria in bassa tensione, predisposizioni di apposite canaline per la stesura dei cavi elettrici e dati dal quadro di piano al sistema di lampade, dimensione, tipologia, sezione e certificazione dei cavi utilizzati), nonché la Certificazione che il sistema sarà installato a regola d'arte secondo i requisiti della norma EN 60601-1 per i sistemi elettromedicali e per i locali ad uso medico (CEI 64-8 V3). |  |  |
| Prodotti e procedure di lavaggio/disinfezione |  |  |
| Tipo, tensione di alimentazione, assorbimento elettrico allo spunto, esigenze per la posa in opera. In caso di forniture di sistema di alimentazione ausiliaria (UPS) si precisa che quest’ultimo deve essere di grado medicale ed adeguatamente dimensionato alla massima potenza assorbita da ogni utilizzatore ad esso collegato (individuata dal dato di targa). |  |  |
| In caso di apparecchiature interfacciabili su rete aziendale tramite cablaggio LAN, se richiesto l’aggiudicatario dovrà fornire un isolatore LAN di grado medicale per cablaggio CAT6 e conforme ai requisiti IEC 60601-1. |  |  |
| Tipologia installazione (fissaggio a parete, a pavimento, a soffitto, su carrello, etc) |  |  |
| Garanzia di legge 12 mesi (nei casi di acquisizioni in proprietà mentre si intende garanzia per tutta la durata di fornitura nel caso di service/noleggio/comodato), intesa come copertura completa inclusa full risk secondo quanto descritto paragrafo dedicato “GARANZIA” nelle condizioni di fornitura). Si chiede di presentare in offerta tecnica il piano full risk nel periodo di garanzia. Presentare le schede di manutenzione preventiva che verranno utilizzate per l’esecuzione dei controlli funzionali durante il periodo di full risk, secondo quanto prescritto dal fabbricante e, se previste, dalle serie delle norme particolari 60601-2-X). Inoltre, si richiede di prendere visione di quanto contemplato nel paragrafo “garanzia”. COMPILARE ED ALLEGARE ALLEGATO B. NOTA BENE: LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI CUI ALL’ALLEGATO A RAPPRESENTERA’ LA DATA DI COLLAUDO DEFINITIVO DA CUI DECORRERANNO TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO DI FORNITURA E RAPPRESENTERA’ LA DATA A PARTIRE DALLA QUALE LA DITTA AFFIDATARIA POTRA’ EMETTERE FATTURAZIONE. Maggiori dettagli sono riportati nel paragrafo riferito alla consegna posa in opera, collaudo e decorrenza garanzia full risk |  |  |
| Apparecchiature muletto nei casi previsti dalle condizioni di fornitura in allegato (obbligatorio) |  |  |
| Riportare i codici C.E.R. di tutti i componenti offerti ai fini delle future operazioni di smaltimento, come richiesto in Allegato B. |  |  |
| CARATTERISTICHE |  |  |
| N.9 Workstation refertazioni composte da: - workstation; - monitor di sistema; - coppia di monitor medicali certificati DICOM; In aggiunta, occorrerà fornire n.1 Workstation PC da collegare alla coppia di monitor medicali BARCO NV MDNC-2221 e BARCO NVMDNC-2221 e monitor di sistema COMPAQ LA2006X (occorrerà fornire tutti i collegamenti a garanzia del collegamento. In alternativa la ditta potrà offrire, nell’ambito della base d’asta già stabilita, una coppia di monitor medicali e monitor di sistema con caratteristiche equivalenti ai monitor BARCO e COMPAQ predetti). Le caratteristiche della workstation sono descritte nella riga successiva (a. Workstation), con l’aggiunta della compatibilità richiesta con i monitor predetti. |  |  |
| - Workstation: CPU almeno 6 core ad elevata velocità del processore (almeno 3 GHz); Memoria RAM almeno 24 gb; Hard Disk SSD da almeno 512gb; Windows 10 Pro (NON Windows11); Schede grafiche in numero necessario a gestire i monitor di refertazione (certificati DICOM) ed il monitor di “sistema” Masterizzatore CD-RW/DVD Combo, DVD-ROM, DVD+/-RW, Blu-ray; Scheda di rete Intel GbE LAN; Tastiera italiana e mouse integrati; Numero di porte USB 6, di cui n. 2 versione 3.1; |  |  |
| - Monitor di sistema flat da almeno 24 pollici |  |  |
| - Coppia Monitor medicali Doppio monitor flat certificato dicom medical grade (Diagnostico -specificare CND) di ultima generazione idoneo alla refertazione delle immagini acquisite con le diagnostiche TC/RM/RX/US: - matrice di visualizzazione caratterizzata da 3 Mpx GRAY & COLOR per esami. - Sistema di stabilizzazione della retroilluminazione - Profondità grigi ≥ 10 bit - Elevato rapporto di contrasto per distinguere anche i minimi dettagli e fare diagnosi estremamente accurate. In alternativa alla fornitura del doppio monitor radiologico sarà possibile fornire un large display radiologico che abbia la possibilità di splittare lo schermo in più sezioni. Tale caratteristica va ben documentata in offerta e potrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice |  |  |
| Altre caratteristiche: Conformità agli standard DICOM 3.0 comprensiva di tutto il necessario ad un utilizzo immediato senza oneri aggiuntivi. La ditta aggiudicataria dovrà dare la totale disponibilità all’AORN affinché sulle workstation si provveda alla installazione degli applicativi RIS-PACS per la refertazione. |  |  |
| La ditta aggiudicataria dovrà fornire nei 12 mesi di garanzia, ogni qualvolta richiesto, il supporto tecnico (anche in presenza se richiesto dalla Committente) finalizzato alla installazione di applicativi software aziendali che si renderà necessario installare sulle workstation (es. ELEFANTE di AGFA, software elaborazione immagini) con preavviso minimo di 24 ore. |  |  |

| TABELLA PUNTEGGIO |  | PMAX |
| --- | --- | --- |
| Caratteristiche Workstation | Capacità e caratteristiche RAM oltre quanto richiesto in requisito minimo | 5 |
|  | Capacità e caratteristiche hard Disk oltre quanto richiesto in requisito minimo | 5 |
|  | Capacità e caratteristiche processore oltre quanto richiesto in requisito minimo | 5 |
|  | caratteristiche scheda video oltre quanto richiesto in requisito minimo | 5 |
|  | Ingombro in termini di larghezza x altezza x profondità | 5 |
| Caratteristiche monitor di sistema | ingombro in termini di larghezza x altezza x profondità | 5 |
|  | dimensioni utili schermo monitor (lxh cm) | 5 |
|  | Risoluzione monitor (dimensione matrice) | 5 |
|  | luminanza minima-massima in termini di cd/m2 | 5 |
| Caratteristiche monitor medicali | ingombro in termini di larghezza x altezza x profondità | 5 |
|  | dimensioni utili schermo monitor (lxh cm) | 5 |
|  | Risoluzione monitor (dimensione matrice) | 5 |
|  | luminanza minima-massima in termini di cd/m2 | 5 |
|  | profondità grigi | 5 |

ALLEGATO B

Modulo di Organizzazione servizio di assistenza tecnica e calendario manutenzione preventiva

| Sede Assistenza Tecnica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recapiti telefonici per richieste di intervento e fascia oraria garantita (almeno 8 ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00) |  |  |  |  |
| Recapiti mail di contatto, sia ordinaria che certificata, per richieste di intervento |  |  |  |  |
| Anno | Mese | Tipologia (E/P/C); |  |  |

E: Verifica Sicurezza Elettrica/Preventiva/Controlli Qualità-Funzionali

DATA: __________________		FIRMA PER ESTESO TIMBRO DITTA: ___________________

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico accetta che tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite la piattaforma del MEPA.

N.B. Richieste di chiarimento presentate oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.

Nota bene: il totale del dettaglio economico della fornitura deve corrispondere all' importo totale dell’offerta economica (FAC-SIMILE DI SISTEMA)